## 2020 1кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2020 | год | 1 квартал
АО " Находкинский морской торговый порт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 9-10 | 6 (6.3) | 11,00 2020.03.18 | 11,47 2020.03.18 | В | 0.78 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №7(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2020-03-18 | 3.4.8 | 4.3 | 0 | 0.78 | 0.78
2 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 9-10 | 6 (6.3) | 11,00 2020.03.18 | 13,00 2020.03.18 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №7(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 272 |  | 2020-03-18 | 3.4.8 | 4.3 | 0 | 8 | 544
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 2.78 | х | х | х | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 273 |  | х | х | х | 0;1 | 8.78 | 544.78
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 2.78 | х | х | х | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 273 |  | х | х | х | 0;1 | 8.78 | 544.78
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1 | 0 | 0

## 2020 2кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2020 | год | 2 квартал
АО " Находкинский морской торговый порт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидера 2, 4, 6, 8 ПС 35/6 Астафьева | 6 (6.3) | 13,05 2020.04.02 | 13,27 2020.04.02 | В | 0.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП22(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП17(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 79 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" | 2020-03-02 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1.85 | 29.23
2 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | ТП | ТП-1, ТП-9 | 6 (6.3) | 17,32 2020.05.01 | 17,55 2020.05.01 | В | 0.38 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП5-ТП3-ТП2-ТП1-ТП9 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 39 |  | 06.05.2020 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 1.9 | 14.82
3 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | ТП2-ТП1 | 6 (6.3) | 12,15 2020.05.14 | 18,30 2020.05.14 | В | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1, ТП2, ТП3, ТП5, ТП6, ТП6А, ТП7, ТП7А, ТП9(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 30 |  | 2020-05-14 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 62.5 | 187.5
4 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | ТП2-ТП1 | 6 (6.3) | 12,15 2020.05.14 | 12,35 2020.05.14 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1, ТП2, ТП3, ТП5, ТП6, ТП6А, ТП7, ТП7А, ТП9(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 118 |  | 2020-05-14 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 1.32 | 38.94
5 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | Фидера 9, 10, 14, 21 ПС Порт | 6 (6.3) | 09,55 2020.05.16 | 11,30 2020.05.16 | В | 1.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП5-ТП6-ТП6а-ТП3-ТП2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 |  | 2020-05-16 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 4.74 | 0.158
6 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | Фидера 9, 10, 14, 21 ПС Порт | 6 (6.3) | 09,55 2020.05.16 | 15,30 2020.05.16 | В | 5.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП5-ТП6-ТП6а-ТП3-ТП2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |  | 2020-05-16 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 22.32 | 133.92
7 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | Фидера 9, 10, 14, 21 ПС Порт | 6 (6.3) | 09,55 2020.05.16 | 19,30 2020.05.16 | В | 9.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП5-ТП6-ТП6а-ТП3-ТП2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 120 |  | 2020-05-16 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 57.48 | 1149.6
8 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | Фидера 9, 10, 14, 21 ПС Порт | 6 (6.3) | 09,55 2020.05.16 | 10,00 2020.05.17 | В | 24.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП5-ТП6-ТП6а-ТП3-ТП2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 2020-05-16 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 24.08 | 120.4
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 48.15 | х | х | х | 38 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 9 | 28 | 1 | 415.1 |  | х | х | х | 0;1 | 176.19 | 1674.568
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 48.15 | х | х | х | 38 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 9 | 28 | 1 | 415.1 |  | х | х | х | 0;1 | 176.19 | 1674.568
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1 | 0 | 0

## 2020 3кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2020 | год | 3 квартал
АО " Находкинский морской торговый порт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 8 ПС 35/6 Астафьева | 6 (6.3) | 11,05 2020.07.23 | 11,35 2020.07.23 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-22(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |  | 7 2020-07-23 | 3.4.8 | 4.12 | 0 | 1 | 3.5
2 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидера 2,4,6,8 ПС 35/6 Астафьева | 6 (6.3) | 13,50 2020.07.23 | 14,02 2020.07.23 | В | 0.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-17, ТП-22(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" | 8 2020-07-23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1 | 5.8
3 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 8 ПС-35/6 Астафьева | 6 (6.3) | 13,59 2020.08.05 | 14,30 2020.08.05 | В | 0.52 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-22(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |  | 9 2020-08-05 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0 | 1.04 | 5.2
4 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидера 2,4,6,8 ПС 35/6 Астафьева | 6 (6.3) | 20,35 2020.08.06 | 21,59 2020.08.06 | В | 1.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№ 16,17,18,19,20,21,22,23(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 35 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" | 10 2020-08-006 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 7 | 49
5 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 9-10 ТП7 | 6 (6.3) | 02,50 2020.08.11 | 03,20 2020.08.11 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ фидер 9-10 ТП-8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  | 11 2020-03-11 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0.5 | 45
6 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 8 ПС 35/6 Астафьева | 6 (6.3) | 09,50 2020.09.03 | 10,33 2020.09.03 | В | 0.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-22(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |  | 12 2020-03-03 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 1.44 | 5.04
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 3.84 | х | х | х | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 178 |  | х | х | х | 0;1 | 11.98 | 113.54
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 3.84 | х | х | х | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 178 |  | х | х | х | 0;1 | 11.98 | 113.54
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0.72 | х | х | х | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |  | х | х | х | 1 | 1.44 | 5.04

## 2020 4кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2020 | год | 4 квартал
АО " Находкинский морской торговый порт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 8 ПС-35/6 Астафьева | 6 (6.3) | 04,44 2020.12.20 | 18,35 2020.12.23 | В | 85.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-22(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |  | 13 20.12.2020 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 171.7 | 686.8
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 85.85 | х | х | х | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |  | х | х | х | 0;1 | 171.7 | 686.8
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 85.85 | х | х | х | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |  | х | х | х | 0;1 | 171.7 | 686.8
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 85.85 | х | х | х | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |  | х | х | х | 1 | 171.7 | 686.8