## 2021 1кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2021 | год | 1 квартал
АО " Находкинский морской торговый порт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [9 empty] | Недопоставленность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 21 ПС Порт | 6 (6.3) | 15,30 2021.03.10 | 15,33 2021.03.10 | В | 0.05 | КЛ 6 (6.3) кВ фидер 15, фидер 16 ПС Порт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 346 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" | 10.03.2021 | 3.4.4 |  | 1 | 0.1 | 17.3
2 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидера 14,15,16,21 ПС Порт | 6 (6.3) | 10,55 2021.03.18 | 11,40 2021.03.18 | В | 0.75 | ПС 35 кВ Порт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" | 2021-03-18 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 0.75 | 230.25 | 206.92
3 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидера 14,15,16,21 ПС Порт | 6 (6.3) | 10,55 2021.03.18 | 10,58 2021.03.18 | В | 0.05 | ПС 35 кВ Порт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" | 2021-03-18 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 0.05 | 0.8 | 137.95
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0.85 | х | х | х | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 669 |  | х | х | х | 0;1 | 0.9 | 248.35
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0.85 | х | х | х | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 669 |  | х | х | х | 0;1 | #REF! | #REF!
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0.05 | х | х | х | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 346 |  | х | х | х | 1 | #REF! | #REF!

## 2021 2кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2021 | год | 2 квартал
АО " Находкинский морской торговый порт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[27 empty] | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1 | 0 | 0
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1 | 0 | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1 | 0 | 0
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик АО "Находкинский МТП" | [6 empty] | Билько В.А.

## 2021 3кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2021 | год | 3 квартал
АО " Находкинский морской торговый порт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [9 empty] | Недопоставленность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 9 | 6 (6.3) | 10,08 2021.07.07 | 10,30 2021.07.07 | В | 0.37 | ТП 6 (6.3) кВ 1,2,3,5,6,6А,7А,9(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | 2021-05-07 | 3.4.8 | 4.12 | 1 | 2.22 | 12.95
2 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 9 | 6 (6.3) | 10,08 2021.07.07 | 11,03 2021.07.07 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ 5,6,6А,7,7А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 85 |  | 2020-11-07 | 3.4.8 | 4.12 | 1 | 3.68 | 78.2
3 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | ПС | ПС Порт | 6 (6.3) | 11,22 2021.07.07 | 11,25 2021.07.07 | В | 0.05 | ПС 35 кВ МВ ТР2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 570 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" | 2021-07-07 | 3.4.8 | 4.12 | 1 | 0.1 | 28.5
4 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 10 | 6 (6.3) | 09,40 2021.07.21 | 10,25 2021.07.21 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ 7, 7А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.135 |  | 2021-07-21 | 3.4.8 | 4.12 | 1 | 3 | 0.10125
5 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 14 | 6 (6.3) | 11,33 2021.07.21 | 11,45 2021.07.21 | В | 0.2 | ТП 6 (6.3) кВ 5(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 164 |  | 2021-07-21 | 3.4.8 | 4.12 | 1 | 3 | 32.8
6 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 14 | 6 (6.3) | 11,30 2021.09.21 | 11,35 2021.09.21 | В | 0.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1,3,7,9(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 823 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" | 2021-09-21 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | 0.72 | 65.84
7 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | КЛ | фидер 14 | 6 (6.3) | 11,30 2021.09.21 | 13,15 2021.09.21 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-7(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 247 |  | 2021-09-21 2021-06-21 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | 3.5 | 432.25
8 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | ПС | СШ2 ПС Порт | 6 (6.3) | 16,30 2021.09.21 | 17,00 2021.09.21 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1,3,7,9(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 823 | ООО "Территориальная энергосетевая компания"" | 2021-09-21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | 4.5 | 411.5
9 | АО " Находкинский морской торговый порт" энергохозяйство | ПС | СШ2 ПС Порт | 6 (6.3) | 16,30 2021.09.21 | 00,00 2021.09.22 | В | 7.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-7(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 823 |  | 2021-09-21 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 30 | 6172.5
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 12.12 | х | х | х | 55 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 18 | 29 | 8 | 3570.135 |  | х | х | х | 0;1 | 50.72 | 7234.6413
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 12.12 | х | х | х | 55 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 18 | 29 | 8 | 3570.135 |  | х | х | х | 0;1 | #REF! | #REF!
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 12.12 | х | х | х | 55 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 18 | 29 | 8 | 3570.135 |  | х | х | х | 1 | #REF! | #REF!

## 2021 4кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2021 | год | 4 квартал
АО " Находкинский морской торговый порт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[27 empty] | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1 | 0 | 0
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1 | 0 | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1 | 0 | 0
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик АО "Находкинский МТП" | [6 empty] | Билько В.А.