## Лист1 (hidden)
2023 год 1 квартал
Наименование ПС | Диспетчерское наименование | Дата отключения | Недоотпуск электроэнергии, кВт*час. |  |  | А | час | кВ
ПС Порт 35/6 кВ |  | 03.01.15г. | 78 |  |  | 10 | 4.1 | 10 | 410
|  | 09.01.15г. | 36 |  |  | 10 | 0.85 | 6 | 51
ПС Астафьева |  | 09.01.15г. | 9 |  |  | 15 | 6 | 0.4 | 36
|  | 10.01.15г. | 330 |  |  | 20 | 0.45 | 10 | 90
ИТОГО: |  |  | 8155.4
Информация об объеме недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений электрической энергии
Наименование ПС | Сводные данные об аварийных отключениях, по итогам | 1 квартала 2023 года | 2 квартала 2023 года | 3 квартала 2023 года | 4 квартала 2023 года
ПС Порт 35/6 кВ | Количество технологических нарушений, шт. | -
| Недоотпуск электроэнергии, кВтч | -
ПС Астафьева | Количество технологических нарушений, шт. | -
| Недоотпуск электроэнергии, кВтч | -
Информация об объеме недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений электрической энергии
Наименование ПС | Сводные данные об аварийных отключениях, по итогам | 1 квартала 2022 года | 2 квартала 2022 года | 3 квартала 2022 года | 4 квартала 2022 года
ПС Порт 35/6 кВ | Количество технологических нарушений, шт. | -
| Недоотпуск электроэнергии, кВтч | -
ПС Астафьева | Количество технологических нарушений, шт. | -
| Недоотпуск электроэнергии, кВтч | -

## 2023 1кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2023 | год | 1 квартал
АО " Находкинский морской торговый порт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[27 empty] | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1 | 0 | 0
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1 | 0 | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1 | 0 | 0
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик АО "Находкинский МТП" | [6 empty] | Билько В.А.